附件

2023年度第三批二星级绿色建筑标识项目

| 序号 | 项目 名称 | 申报 单位 | 认定 标准 | 标识 星级 | 项目 所在 地 | 建筑 类型 | 申报建筑面积(万㎡) | 关键技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑运行阶段碳排放强度 | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要空气污染物浓度 | 外窗气密、水密、抗风压性能 | 全装修 | 绿地率 | 年径流总量控制率 | 可再生能源利用率 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| 1 | 漳州林内小学 | 漳州城投市政集团有限公司、北京东方筑中建设规划设计有限公司、漳州市建筑工程有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 漳州市 | 公共建筑 | 2.84 | 7.40kgCO2/ (m2•a) | 围护结构热工性能提高10%以上 | — | 100%达到二级 | 达到国家标准的低限标准限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低20%以上 | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率30.10%，达到规划指标100.33% | — | — | 绿化灌溉、车库及道路冲洗60%以上使用非传统水源 | — |
| 2 | 漳州上坂小学 | 漳州城投市政集团有限公司、北京东方筑中建设规划设计有限公司、漳州市建筑工程有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 漳州市 | 公共建筑 | 2.70 | 7.30kgCO2/ (m2•a) | 围护结构热工性能提高10%以上 | — | 100%达到二级 | 达到国家标准的低限标准限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低20%以上 | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率30.10%，达到规划指标100.33% | — | — | 绿化灌溉、车库及道路冲洗60%以上使用非传统水源 | — |
| 3 | 南平市第三实验学校 | 南平市教育局、南平市武夷新区建设发展有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 南平市 | 公共建筑 | 3.76 | 11.38kgCO2/ (m2•a) | 小学部、初中部围护结构热工性能提高10%以上，行政楼供暖空调负荷降低10%以上 | — | 100%达到二级 | 达到国家标准的低限标准限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低20%以上 | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 20.00% | 75% | — | 绿化灌溉、车库及道路冲洗60%以上使用非传统水源 | — |