附件

2024年度第一批二星级绿色建筑标识项目

| 序号 | 项目 名称 | 申报 单位 | 认定 标准 | 标识 星级 | 项目 所在 地 | 建筑 类型 | 申报建筑面积(万㎡) | 关键技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑运行阶段碳排放强度 | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要空气污染物浓度 | 外窗气密、水密、抗风压性能 | 全装修 | 绿地率 | 年径流总量控制率 | 可再生能源利用率 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| 1 | 福州恒申集团总部大楼 | 恒申控股集团有限公司、福建省建筑设计研究院有限公司、中建科工集团有限公司、福建省中福工程建设监理有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 福州市 | 公共建筑 | 4.30 | 22.01kgCO2/ (m2•a) | 围护结构热工性能提高10% | — | 50%以上达到一级且其他达到二级 | 房间空气隔声性能达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击隔声性能达到高限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低35% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 25.00% | 75% | 太阳能光伏提供4.58%总用电量 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗44.28%使用非传统水源 | — |
| 2 | 国家能源集团福建生产指挥中心 | 神华福能（福建）置业有限公司、福建建工集团有限责任公司、福建省建筑设计研究院有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 福州市 | 公共建筑 | 4.73 | 30.21kgCO2/ (m2•a) | 围护结构热工性能提高29.17% | — | 100%达到二级 | 房间空气隔声性能达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击隔声性能达到高限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低30.50% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率30.80%，达到规划指标102% | 75.00% | — | 绿化灌溉、车库及道路冲洗78.64%使用非传统水源 | — |